ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление транспортабельной котельной установки

Поставщик: ООО «Агарус»

е-mail: agarus@mail.ru

сайт: http://www.agarus-gaz.ru/

1. Основные технические требования:

1*.Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч)_______________________________________в том числе: отопление (вентиляция) МВт (Гкал/ч)________________ горячее водоснабжение МВт (Гкал/ч) max____________               среднее___________________ необходимость установки аккумуляторных баков (да, нет) ___________________

2*. Отапливаемый объем зданий м3____________________________ этажность____________________________

3.Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа, и т.д. _______________________________________________________________________________________________

4*.Максимальная высота здания, м _________________  протяженность теплотрассы, м ____________________

5*.Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-700С, 115-700С   _____________________________

6*. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч _________________-____________________________________________

7*. Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный_____________________________

8. Расход подпитывающей воды, м3/ч _______________________________________________________________

9*. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, кПа (кг/см2)________________________________________

10*.Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 1_________________

11*. Вид топлива (нужное подчеркнуть): природный, дизельное топливо, комбинированное(газ/дт)_____________

12*. Давление газа расчетное________________________, МПа,  фактическое  mах___________min___________

13*. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть): камерный мембранный (с доп. газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ), установка корректора расхода газа (коррекция по температуре, коррекция по давлению). При заказе котельной с электронным корректором расхода газа необходим состав на используемый газ.

14*. Узел регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха: да, нет ___________

15*. Необходимость поставки ГРПШ (ГРУ) (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ потребителя (есть, марка______________ /нет) (нужное подчеркнуть)__________________________________

16. Расходная емкость под жидкое топливо с обогревом _____________________________________________

17*. Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пульт, с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением (душевая, туалет), беспроводная связь) ( нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________________________

18*. Пожарно-охранная сигнализация_______________________________________________________________

19*. Дымовая труба, ее высота и диаметр____________________________________________________________

2. Основная комплектация котельной

1*. Тип котла, количество котлов ___________________________________________________________________

2*. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40м3/ч)___________________________

3*. Узел учета тепла _____________________________________________________________________________

4*. Учет расхода подпитывающей воды ____________________________________________________________

5*. Узел учета расхода горячей воды______________ узел учета расхода холодной воды ___________________

6*. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз ______________________________________

7*. Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме: (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании химического анализа воды (приложение №1) тип установленных котлов, расхода питательной воды по желанию заказчика.

8. Прочие условия ______________________________________________________________________________

9. Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ _____________________________________

*Заказчик ______________________________________________________________________________________

*Адрес, телефон, факс____________________________________________________________________________

*Контактное лицо ________________________________________________________________________________

М.П.

*- поля обязательного заполнения